| Nr. Crt. | Semn Convenţional | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Locul de izbucnire a incendiului (izolat) şi direcţia de propagare |
|  |  | Incendiu în masă |
|  |  | Suprafaţă cuprinsă de incendiu cu propagare orizontală |
|  |  | Suprafaţă cuprinsă de incendiu de la etajul I la etajul II pentru parter |
|  |  | Ţeavă de refulare a apei tip C |
|  |  | Ţeavă de refulare a apei tip C pentru protecţie |
|  |  | Pistol de refulare pulberi stingătoare tip D |
|  |  | Ţeavă generatoare de spumă, cu debit de 5000 l/min |
|  |  | Amestecător de linie |
|  |  | Distribuitor |
|  |  | Linie de furtun tip B |
|  |  | Ejector |
|  |  | Motopompă remorcabilă |
|  |  | Motopompă transportabilă |
|  |  | Scară culisabilă |
|  |  | Scară de împerechere |
|  |  | Scară simplă |
|  |  | Autospecială de intervenţie |
|  |  | Autospecială de intervenţie ASpSCANIA – în rezervă |
|  |  | Rezervor de apă (bazin cu capacitate de 50 mc, accesibil pentru 2 autospeciale de intervenţie) |
|  |  | Castel de apă cu capacitatea de 500 mc |
|  |  | Autoturism poliţie |
|  |  | Autoturism jandarmi |
|  |  | Ambulanţă SAJ |
|  |  | Hidrant |
|  |  | Unitate - ISUJ |
|  |  | Detaşament de pompieri |
|  |  | Gardă de intervenţie de pompieri |
|  |  | Punct de comandă al unui detaşament de pompieri |
|  |  | Punct de comandă înaintat al unei gărzi de intervenţie |
|  |  | Servant pompier |
|  |  | Comandant gardă de intervenţie (şef de tură) |
|  |  | Comandant de detaşament |
|  |  | Locţiitor comandant de detaşament de pompieri |
|  |  | Comandant echipaj jandarmi |
|  |  | Comandant grupă jandarmi |
|  |  | Comandant pluton jandarmi |
|  |  | Raion în care se evacuează bunuri materiale |
|  |  | Serviciu privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă |
|  |  | Staţie radio (dispecerate/puncte de comandă) |
|  |  | Radiotelefon (autospeciale) |
|  |  | Limita a două raioane de intervenţie |
|  |  | Limita a două sectoare de intervenţie (stingere şi protecţie) |
|  |  | Itinerar de bază |
|  |  | Itinerar de rezervă |
|  |  | Conductă alimentare cu apă |
|  |  | Reţea energie electrică |
|  |  | Tablou electric |
|  |  | Reţea alimentare cu gaze |
|  |  | Vană gaz |
|  |  | Vană apă |
|  |  | Reţea canalizare |
|  |  | Instalaţie de stingere de tip sprinkler |
|  |  | Instalaţie de stingere/protecţie de tip drencer |
|  |  | Centrală de semnalizare |