- 01 -

FORMULAR F1

OBIECTIV                                                                                  PROIECTANT

ISU VISEU DE SUS

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. cap./|                                                                                              |     Valoarea   |    Din care:   |

| subcap. |                                                                                              |  cheltuielilor |      C+M       |

| deviz   |     Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                      |    pe obiect   |                |

| general |                                                                                              | (exclusiv TVA) |                |

|         |                                                                                              |----------------|----------------|

|         |                                                                                              |      lei       |      lei       |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|    1    |                                     2                                                        |       3        |       4        |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   1.2   | Amenajarea terenului                                                                         |                |                |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   1.3   | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                 |                |                |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   1.4   | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                           |                |                |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   2     | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului                                                |                |                |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   3.5   | Proiectare                                                                                   |                |                |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   4     | Investitia de baza                                                                           |                |                |

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|         | 4.1    Constructii si instalatiile aferente acestora                                         |                |                |

|         | 4.1.001   INSTALATII                                                                         |                |                |

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|         | 4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                |                |                |

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|         | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |                |                |

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|         | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente   |                |                |

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|         | 4.5 Dotari                                                                                   |                |                |

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|         | 4.6 Active necorporale                                                                       |                |                |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   5.1   | Organizare de santier                                                                        |                |                |

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|         | 5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                  |                |                |

|         | 5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului                                             |                |                |

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|   6.2   | Probe tehnologice si teste                                                                   |                |                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                            |                |                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Taxa pe valoarea adaugata                                                                               |                |                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)                                                                            |                |                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Proiectant

- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV                                                                        PROIECTANT

ISU VISEU DE SUS

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: INSTALATII

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    Nr.      |                                                                                                           |                |

|cap./subcap. |                                                                                                           |    Valoarea    |

|deviz general|          Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                               | (exclusiv TVA) |

|             |                                                                                                           |----------------|

|             |                                                                                                           |      lei       |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|      1      |                                        2                                                                  |       3        |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.1      | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                             |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.1.1    | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                            |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.1.2    | Rezistenta                                                                                                |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             | 625004 Inlocuire usi                                                                                      |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.1.3    | Arhitectura                                                                                               |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.1.4    | Instalatii                                                                                                |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                              |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             | 625005 Instalatii electrice                                                                               |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                               |                |

|             |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                                |                |

|             | 625001 INSTALATII IN CENTRALA TERMICA                                                                     |                |

|             | 625002 DEMONTARE INST.INT.INCALZIRE+CT                                                                    |                |

|             | 625003 Instalatii interioare incalzire                                                                    |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                                                                                                           |                |

|             |         TOTAL I                                                                                           |                |

|             |                                                                                                           |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.2      | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                                 |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                                                                                                           |                |

|             |         TOTAL II                                                                                          |                |

|             |                                                                                                           |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             | Procurare                                                                                                 |                |

|    4.3      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                      |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.4      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport       |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.5      | Dotari                                                                                                    |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    4.6      | Active necorporale                                                                                        |                |

- 02 -

FORMULAR F2

OBIECTIV                                                                        PROIECTANT

ISU VISEU DE SUS

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: INSTALATII

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|             |         TOTAL III                                                                                         |                |

|             |                                                                                                           |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    6.2      | Probe tehnologice si teste                                                                                |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    Nr.      |                                                                                                           |                |

|cap./subcap. |                                                                                                           |    Valoarea    |

|deviz general|          Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                               | (exclusiv TVA) |

|             |                                                                                                           |----------------|

|             |                                                                                                           |      lei       |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|      1      |                                        2                                                                  |       3        |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                                                                                                           |                |

|             |         TOTAL IV                                                                                          |                |

|             |                                                                                                           |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                                                                                                           |                |

|             |         TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                      |                |

|             |                                                                                                           |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                                                                                                           |                |

|             |         Taxa pe valoarea adaugata                                                                         |                |

|             |                                                                                                           |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                                                                                                           |                |

|             |         TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)                                                                      |                |

|             |                                                                                                           |                |

|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Executant                                                               Proiectant

Formularul F3

Obiectivul:  0625 000000625    ISU VISEU DE SUS

Obiectul:    0001 1            INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 625001 INSTALATII IN CENTRALA TERMICA

Categoria de lucrari: 0625

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   IA14C1#        BUC.          2.000

CAZAN DE PREPARARE AGENT TERMIC PENTRU

INCALZIRE (APA CALDA 90/70) DE OTEL

MONOBLOC AVAND PUTEREA CALORICA DE 131-

210 KW

002   IA17B1#        BUC.          1.000

BOILER VERTICAL MONTAT PE PARDOSEALA,

BOILERUL AVAND CAPACIATATEA DE 350-800 L

003   IA32A1#        BUC.          3.000

VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA

AVAND CAPACITATEA DE PANA LA 500 L

004   IC42D1    [ 1] BUC.          1.000

MONTAT BUTELIE EGALIZARE A PRESIUNII

004 3112426          M             2.000

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 219 X 8 /OLT 35 S 404/2

004 3605057          KG            2.000

TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4

X1000X2000 OL37-1N

004 7346522          BUC.          2.000

STUTURI FILETATE 1/2 TOL

004 7346520          BUC.          2.000

STUTURI FILETATE 1 TOL

004 7346568          BUC.          4.000

STUTURI FILETATE 2 TOLI

004 7346582          BUC.          2.000

STUTURI FILETATE 3 TOLI

625001 pag    2

=================================================================

005   IA38A1#        BUC.          3.000

POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE)

MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN

FLANSE AVAND DIAMETRUL DE PANA LA 2" (50

MM) INCLUSIV

006   IA38B1#        BUC.          2.000

POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE)

MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN

FLANSE AVAND DIAMETRUL DE PEST 2"

007   IA18B1#        BUC.          3.000

ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE

INCALZIRE CENTRALA HIDROMETRU SAU

MANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL

007 2121027          BUC.          3.000

@TERMOMANOMETRU

008   IA20A1#        BUC.          4.000

SUPAPA DE SIGURANTA MONTATA PRIN

INSURUBARE AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 1/

2"...1"

008 4500209          BUC.          4.000

@SUPAPA SIG FI DECLANS 3 SAU 6 BAR DN 1"

COD 4O184471

009   IA20B1#        BUC.          4.000

SUPAPA DE SIGURANTA MONTATA PRIN

INSURUBARE AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 1

1/4" SAU 1 1/2"

009 4500211          BUC.          4.000

@SUPAPA SIG FI DECL 3 SAU 6 BAR DN 1 1/

2" COD 4O184473

010   ID05A2         BUC.          4.000

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA

PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE

CENTRALA , CU D: 15 MM

010 7344078          BUC.          2.000

@ROB SFERA GOLIRE+DOP+PORTFURTUN DN 1"

010 4202255          BUC.          2.000

@ROBINET GOLIRE RECIPIENTI DN1" COD

40820480

011   ID04A1#        BUC.          8.000

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE

PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA

CU DIAMETRUL DE 1/2"-1"

011 7344208          BUC.          6.000

ROBINET TREC. SFERA 1" S6480

625001 pag    3

=================================================================

011 5000204          BUC.          2.000

CLAPETA DE SENS 1"

011   SD13D1         BUC.          3.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.

TEVI OTEL CU D= 1 1/4'' SIMBOL 83- 1 1/

4''

011 7344107          BUC.          2.000

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/4

COD 46460425

011 7500905          BUC.          1.000

CLAPETA SENS 1 1/4"

012   ID07B1         BUC.          8.000

ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.

INSTALATII INCALZIRE CENTRALA,CORP PLAT

SAU OVAL CU D: 50 MM

012 7344128          BUC.          6.000

@ROB FONTA CU SFERA+FLANSE PN16 DN2" COD

4OH40210

012 5000102          BUC.          2.000

CLAPETA DE SENS 2"

013   ID07B2         BUC.         12.000

ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.

INSTALATII INCALZIRE CENTRALA,CORP PLAT

SAU OVAL CU D: 65 MM

013 7344141          BUC.          8.000

@ROB SFERA CORP FONTA CU FLANSE DN 2"1/2

COD 40H54254

013 4204459          BUC.          4.000

@CLAPETA DE SENS CU FLANSA DN65

014   ID07C1         BUC.          3.000

ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.

INSTALATII INCALZIRE CENTRALA,CORP PLAT

SAU OVAL CU D: 80 MM

014 7344147          BUC.          2.000

@ROB FONTA CU SFERA+FLANSE PN16 DN3" COD

4OH60210

015   IC04B1         M            24.000

TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.

CENTR CTIIIND.SUDURA IN LEGATURI CORP

INCALZ. D=1/2 TO

625001 pag    4

=================================================================

015 3304823          M            24.000

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

15( 1/2) OL 32 1 S 7656

016   IC11C1         M            32.000

TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ

CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1

TOLI

016 3304964          M            32.000

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA G -

25(1 ) OL 32 1 S 7656

017   IC11D1         M            12.000

TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ

CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1

1/4 TOLI

017 3304988          M            12.000

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA G -

40(1 1/2) OL 32 1 S 7656

018   IC12E1         M            28.000

TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.

INCALZ.CENTR LOCUINTE+SOC.SUDURA IN

DISTRIBUTIE D.EXT=63,5 M

018 3108633          M            28.000

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 63,5X 4 /OLT 35 S 404/2

019   IC12J1         M            24.000

TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.

INCALZ.CENTR LOCUINTE+SOC.SUDURA IN

DISTRIBUTIE D.EXT=89 MM

019 3109479          M            24.000

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 89 X 4 /OLT 35 S 404/2

020   IC49A1         BUC.          4.000

VAS DE DEZAERISIRE

020 7357725          BUC.          4.000

VAS DE DEZAERISIRE VERTICAL IPCT 53/201-

2 100/1

021   GD05A1         BUC.         12.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 3 TOLI

021 4003737          BUC.         12.000

COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 64 X 4 OLT 35

S 8805

625001 pag    5

=================================================================

022   GD05B1         BUC.          8.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 4 TOLI

022 4003945          BUC.          8.000

COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 89 X 4 OLT 35

S 8805

023   SA42B1         BUC.         18.000

FLANSA ROTUNDA CU GULER FILETAT,DIN OTEL

FORJAT,PN40,MONTATA LA COND.PRES.LA

POSTURI TRAFO,D= 65

023 4406848          BUC.         18.000

FLANSA PLATA PN 16 65- 76 OL37-4KF ET

CP2 S 8014

024   SA42C1         BUC.          6.000

FLANSA ROTUNDA CU GULER FILETAT,DIN OTEL

FORJAT,PN40,MONTATA LA COND.PRES.LA

POSTURI TRAFO,D= 80

024 4406939          BUC.          6.000

FLANSA PLATA PN 16 80- 89 OL37-2K ET PU

S 8014

025   SD31D1         BUC.          2.000

RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU

FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D

=1 TOLI

026   IC34D1#        BUC.          2.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

28 MM

026 3331259          BUC.          2.000

ADAPTOARE CUPRU/BRONZ,FILET INT-EXT PT

TEVI CU,DN=28-1

027   IC34G1#        BUC.          4.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

54 MM

027 3331268          BUC.          4.000

ADAPTOARE CUPRU/BRONZ,FILET INT-EXT PT

TEVI CU,DN=54-2

028   IE03C1         M           120.000

EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.

AEROTERME SI BATERII CU D: 54X3 LA 83X3,

5 MM

029   IE04B1         M           120.000

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A

COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:

1 1/4'' LA 2''

625001 pag    6

=================================================================

030   VA01C15        MP.          10.130

CANALE DREPT.GATA CONF.CU PERIM.SECT.DE

700-1600 MM CU SECT.CIRC.DIN TABLA

NEAGRA DE 1.5 MM

030 5759759          MP.          10.130

CANAL DREPT PERIMETRU 700-1600 MM

CIRCULAR TABLA NEAGRA 1,5 MM

031   VA04C27        MP.          11.250

PIESA SP GATA CONF COT SECT CIRC CU

PERIM DE 700-1600 MM DIN TABLA NEAGRA 1

5 MM

031 5757816          MP.          11.250

COT SECTIUNE CIRCULARA CU PERIMETRU. 700

-1600 MM TABLA NEAGRA 1,5MM

032   IC37A1         KG          140.000

SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,

COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI

DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC

033   IC38A1         KG          140.000

PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI

DIVERSE COLECTOARE-DISTRIBUITOARE

APARATE SI RECIPIENTI DIVE

033 3500623          KG          140.000

CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S

424 50X 50X 5 OL37-1N

034  IZA04A1         MP.          35.000

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL

PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

035  IZJ07B1         MP.          35.000

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

036  IZH05A1         MP.          46.000

IZOL.COND.CU SALTELE VATA PE IMPLETIT.

SIRMA CONF.SANT.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.

SUB 35CM.INCL.

036 2606739          MP.          46.000

@SALTEA VATA MINERALA PE PLASA SARMA

SPS2 3000X1000X40

037  IZI11C1         MP.          46.000

PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB AL 05 MM

INTRE 0901,6 M CONF

038  IZI11C2         MP.          46.000

PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB AL 05 MM

INTRE 0901,6 M MONTARE

625001 pag    7

=================================================================

039  TRB05B22        TONA          8.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M

040  TRI1AA01F3      TONA          8.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

041  TRA02A10        TONA          8.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

042  TRI1AA08F3      TONA          8.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

043 AUT6738          ORA          24.000

MACARA PE PNEURI BRAT TELESCOPIC TELEMAC

HT125 12,5TF

044  M7G01B1         BUC.          2.000

FORTE DE MUNCA PT.PROBE LA TERM.MONTAJ.

INST.ANEXE DE TERMOFICARE

045 RPCT04A1         M.C.          2.500

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.

CREERI DE GOLURI CU MORTAR VAR+CIMENT *

046   CK14C1         MP.           1.000

USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV

ACCESORIILE IN DOUA CANATE CU SUPRAFATA

< 5 MP

046 5760066          BUC.          1.000

USA VIZITARE COS DE FUM

procurare usa curatire cos

047 RPCT09A1         M.C.          6.000

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC

048   CA01D1         M.C.          2.400

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-

20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

048 2100969          M.C.          2.400

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

049  TRA06A30        TONA          6.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

625001 pag    8

=================================================================

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

625002 pag    1

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0625 000000625    ISU VISEU DE SUS

Obiectul:    0001 1            INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 625002 DEMONTARE INST.INT.INCALZIRE+CT

Categoria de lucrari: 0625

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPIB01A1         MP.         260.000

DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*

002 RPIC15A1         M            48.000

DEMONTARE TEVI OTEL LEGAT CORP INCALZ

PRIN SUDURA 3/8 TOLI INDUSTR*

003 RPIC15B1         M           120.000

DEMONTARE TEVI OTEL LEGAT CORP INCALZ

PRIN SUDURA 1/2 TOLI INDUSTR*

004 RPIC59C1         M            96.000

DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.

PRIN SUDURAIN COND.DISTRIB.AMPL.PE

STILPI BET.MET. 57X3,5

005 RPIC59B1         M           116.000

DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.

PRIN SUDURAIN COND.DISTRIB.AMPL.PE

STILPI BET.MET. 54X3,5

006 RPIC59H1         M            88.000

DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.

PRIN SUDURAIN COND.DISTRIB.AMPL.PE

STILPI BET.MET. 76X3,5

007 RPIC71A1         BUC.         24.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INSTALATII 3/8"

008 RPIC71B1         BUC.         36.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INSTALATII 1/2"

009 RPIC71C1         BUC.         20.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INSTALATII 3/4"

010 RPIC71D1         BUC.         18.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INSTALATII 1"

625002 pag    2

=================================================================

011 RPIC71E1         BUC.         22.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INSTALATII 1 1/4"

012 RPID01A1         BUC.         38.000

DEMONTARE ROBINET VENT DUBLU REGLAJ 3/8,

1/2 TOLI*

013 RPID19A1         BUC.          2.000

DEMONTARE ROBINET FONTA MUFE 3/8-1/2

TOLI*

014 RPID19B1         BUC.          4.000

DEMONTARE ROBINET FONTA MUFE 3/4 TOLI*

015 RPID19C1         BUC.         22.000

DEMONTARE ROBINET FONTA MUFE 1 TOLI*

016 RPID19D1         BUC.          8.000

DEMONTARE ROBINET FONTA MUFE 11/4,11/2

TOLI*

017 RPIF01A1         MP.         260.000

GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA

*

018 RPIB05A1         BUC.         72.000

DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR*

019  IZJ12A1         MP.          78.000

DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE

FEL

020  TRB05B19        TONA          8.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE COMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 90M

021  TRI1AA01F3      TONA          8.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

022  TRA02A10        TONA          8.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

023 RPIA06H1         BUC.          2.000

DEMONTARE CAZAN OTEL TIP ICMA FARA RECUP

MATER SUPR 6,00-10,00 MP INCL GOLIRE APA

*

625002 pag    3

=================================================================

024 RPIA50A1         BUC.          2.000

DEMONTARE VAS EXPANSIUNE TABLA.OTEL SUB

500 L*

025 RPIA66A1         BUC.          2.000

DEMONTARE POMPE CIRCULATIE PENTRU APA

CALDA*

026 RPIC27A1         M            65.000

DEMONTARE TEVI CONSTR LEG APARAT 51X3,5

MM*

027 RPID04A1         BUC.          8.000

DEMONTARE ROBINET SERTAR PANA FONTA 40-

65 MM

028 RPIF01A1         MP.         260.000

GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA

*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

625003 pag    1

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0625 000000625    ISU VISEU DE SUS

Obiectul:    0001 1            INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 625003 Instalatii interioare incalzire

Categoria de lucrari: 0625

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   IB06A1#   [ 1] BUC.          5.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

001 5709073          BUC.          1.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=500

001 5709076          BUC.          1.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=800

001 5709078          BUC.          3.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=1000

002   IB06B1#   [ 1] BUC.          8.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE 1001-1500 MM

002 5709080          BUC.          3.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=1200

002 5709082          BUC.          5.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=1400

003   IB06C1#   [ 1] BUC.         25.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE 1501-2000 MM

003 5709083          BUC.          4.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=1600

003 5709084          BUC.          1.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=1800

625003 pag    2

=================================================================

003 5709085          BUC.          2.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=2000

003 5709087          BUC.         18.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=2400

004   IC31A1#        M           108.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA

LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE

INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE

CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA

LA 15,0 MM INCLUSIV

004 3270565          ML.         108.000

TEAVA CUPRU BARA 15X1

005   IC31B1#        M           236.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA

LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE

INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE

CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 18,0

MM

005 3270566          M           236.000

TEAVA CUPRU BARA 18X1

006   IC33B1#        M           108.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN

COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE

INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR

DE 22,0 MM

006 3270567          M           108.000

TEAVA CUPRU BARA 22X1

007   IC33C1#        M            80.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN

COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE

INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR

DE 28,0 MM

007 3270568          M            80.000

TEAVA CUPRU DUR 28X1.5

008   IC32E1#        M            64.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA

COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE

CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0

MM

008 3334635          M            64.000

@TEAVA CUPRU BARE DN 35 WOESTE

625003 pag    3

=================================================================

009   IC32F1#        M            24.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA

COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE

CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 42,0

MM

009 3270524          M            24.000

TEAVA CUPRU BARE 42X1.5

010   IC33F1#        M            24.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN

COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE

INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR

DE 54,0 MM

010 3334661          M            24.000

@TEAVA CUPRU BARE DN 54 WOESTE

011   IC34A1#        BUC.        196.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

PANA LA 15 MM INCLUSIV

011 3270550          BUC.         92.000

COT 90 GRADE CUPRU INTERIOR-INTERIOR 15

011 7501100          BUC.         32.000

CONECTOR CUPRU M-FE DIM.=15x1/2"

011 3330696          BUC.         32.000

@RAC OLANDEZ BRONZ FE X M+GARN DN 1/

2"X15 COD 46331003

011 7300333          BUC.         22.000

@CURBA OCOLITOARE CUPRU HMI-BE F15 DN 15

WOESTE

011 3331105          BUC.         18.000

@MUFA CUPRU MM DN 15 COD 46270005

012   IC34B1#        BUC.        282.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

18 MM

012 3270549          BUC.        148.000

COT 90 GRADE CUPRU INTERIOR-INTERIOR 18

012 3331040          BUC.         22.000

@RACORD DREPT CUPRU FI-M DN 1/2"X18 COD

46270030

625003 pag    4

=================================================================

012 3330702          BUC.         22.000

@RACORD OLANDEZ BRONZ FE X M DN 1/2"X18

COD 46341006

012 3270639          BUC.         24.000

OCOLIRE CUPRU 18 MM

012 3331108          BUC.         40.000

@MUFA CUPRU MM DN 18 COD 46270007

012 3330887          BUC.         26.000

@REDUCTIE CUPRU DN 18X15 WOESTE

013   IC34C1#        BUC.         90.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

22 MM

013 3270640          BUC.         10.000

OCOLIRE CUPRU 22 MM

013 3270551          BUC.         10.000

COT 90 GRADE CUPRU INTERIOR-INTERIOR 22

013 3331110          BUC.         18.000

@MUFA CUPRU MM DN 22 COD 46270008

013 3330911          BUC.         52.000

@REDUCTIE CUPRU DN 28X18 WOESTE

014   IC34D1#        BUC.         54.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

28 MM

014 3334306          BUC.          6.000

COT DIN CUPRU LA 90 GRADE,INTERIOR-

INTERIOR CU D= 28MM

014 3331112          BUC.         14.000

@MUFA CUPRU MM DN 28 COD 46270009

014 3330914          BUC.         34.000

@REDUCTIE CUPRU DN 28X22 WOESTE

625003 pag    5

=================================================================

015   IC34E1#        BUC.         34.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

35 MM

015 7300527          BUC.          4.000

@COT CUPRU MM 90 GR DN 35 COD 46900009

015 3331115          BUC.         10.000

@MUFA CUPRU F35 DN 35 WOESTE

015 3330921          BUC.         20.000

@REDUCTIE CUPRU DN 35X28 WOESTE

016   IC34F1#        BUC.         20.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

42 MM

016 7300533          BUC.          4.000

@COT CUPRU MM 90 GR DN 42 COD 46900011

016 3331117          BUC.          4.000

@MUFA CUPRU F42 DN 42 WOESTE

016 3330927          BUC.         12.000

@REDUCTIE CUPRU DN 42X35 WOESTE

017   IC34G1#        BUC.         18.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

54 MM

017 7300537          BUC.         12.000

@COT CUPRU MM 90 GR DN 54 COD 4690012

017 3330931          BUC.          6.000

@REDUCTIE CUPRU MM DN 54X42 COD 46240033

018   IC34I1#        BUC.         16.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

18 MM

018 3330757          BUC.         16.000

@TEU EGAL CUPRU DN 18 COD 46130007

625003 pag    6

=================================================================

019   IC34J1#        BUC.         28.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

22 MM

019 3330759          BUC.         28.000

@TEU EGAL CUPRU DN 22 COD 46130008

020   IC34K1#        BUC.         16.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

28 MM

020 3330761          BUC.         16.000

@TEU EGAL CUPRU DN 28 COD 46130009

021   IC34L1#        BUC.         10.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

35 MM

021 3330763          BUC.         10.000

@TEU EGAL CUPRU DN 35 COD 46130010

022   IC34M1#        BUC.          4.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

42 MM

022 3330766          BUC.          4.000

@TEU EGAL CUPRU DN 42 COD 46130012

023   IC34N1#        BUC.          4.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3

SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU

TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE

54 MM

023 3330768          BUC.          4.000

@TEU EGAL CUPRU DN 54 COD 46130013

024   IC30B1#        BUC.         18.000

FITINGURI CU 2 INSURUBARI DIN FONTA

MALEABILA MONTATE PRIN INSURUBARE CU

TEAVA DE OTEL CU DIAMETRUL 1/2"

024 7500721          BUC.         18.000

NIPLU EGAL ALAMA DIM.=1/2"

625003 pag    7

=================================================================

025   IC30D1#        BUC.          4.000

FITINGURI CU 2 INSURUBARI DIN FONTA

MALEABILA MONTATE PRIN INSURUBARE CU

TEAVA DE OTEL CU DIAMETRUL 1"

025 7500302          BUC.          4.000

NIPLU ALAMA NICHELAT 1"

026   ID01A2         BUC.        114.000

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.

INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

026 7501835          BUC.         38.000

ROBINET RADIATOR TUR CU CAP TERMOSTATAT

026 4507209          BUC.         38.000

@ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD

4O120408

026 4500019          BUC.         38.000

@DEZAERATOR MANUAL RADIATOARE DN 1/2"

027   ID06A1         BUC.         12.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

027 7344029          BUC.          8.000

@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"

COD 40540424

027 4500023          BUC.          4.000

DEZAERATOR AUTOMAT PT.RADIATOARE 1/2"

028   ID06A2         BUC.         12.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

028 7344067          BUC.         12.000

@ROB SFERA PT TEVI CUPRU+PARGH MAN DN 3/

4" COD 40RS1437

029   SE56A#         BUC.          2.000

FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE

FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,

DIMENS 1"-2"

029 4624766          BUC.          1.000

@FILTRU APA RECE DN 1"

625003 pag    8

=================================================================

029 3809742          BUC.          1.000

@FILTRU APA 1 1/4"

030   ID06A3         BUC.          2.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''

030 7344085          BUC.          2.000

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1" COD

40450425

031   ID06B2         BUC.          4.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/2''

031 7344119          BUC.          4.000

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/2

COD 40470425

032   IC44A1#        BUC.         64.000

CONFECTIONAREA MONTAREA SI CIMENTAREA

TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA

CONDUCTELOR PRIN ZIDURI 1"-2"

032 3415810          M            22.000

TUB PVC CANALIZARE CU MUFA D.32

032 3415811          M            14.000

TUB PVC CANALIZARE CU MUFA D.40

033   CN13A1         M           644.000

VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII

EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE

CU D EXT.<34MM INCLUS

033 6103244          KG           11.000

VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80

034 RPCT49C1         BUC.         64.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN

ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

CU GROSIMEA DE 30C

035 RPCU18A1         BUC.         64.000

ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR

DIN PERETI

036   IE01A1#        MP.         260.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA

PRESIUNE A INSTALATIEI DE INCALZIRE

CENTRALA CU SUPRAFATA TOTALA A

CORPURILOR DE INCALZIRE PANA LA 100 MP

625003 pag    9

=================================================================

037   IE02A1#        MP.         260.000

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-

CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A

INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA CU

SUPRAFATA TOTALA A CORPURILOR DE

INCALZIRE PANA LA 100 MP

038   IC40A1#        BUC.        470.000

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN

OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU

INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU

GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID

CARAMIDA

038 7306372          BUC.         32.000

CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI CUPRU,15 MM

038 7306373          BUC.         44.000

CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI CUPRU,18 MM

038 7306374          BUC.          8.000

CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI CUPRU,22 MM

038 7306375          BUC.         32.000

CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI CUPRU,28 MM

038 7306376          BUC.          4.000

CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI CUPRU,35 MM

038 7306377          BUC.          8.000

CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI CUPRU,42 MM

038 7306380          BUC.         54.000

CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,15 MM

038 7306381          BUC.        118.000

CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,18 MM

038 7306382          BUC.         72.000

CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,22 MM

038 7306383          BUC.         54.000

CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,28 MM

038 7306384          BUC.         44.000

CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,35 MM

625003 pag   10

=================================================================

039   IC37C1         KG          120.000

SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,

COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI

DIV.INTRE 11KG-30 KG

040   IC38A1         KG          120.000

PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI

DIVERSE COLECTOARE-DISTRIBUITOARE

APARATE SI RECIPIENTI DIVE

040 3500427          KG          120.000

CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S

424 40X 40X 5 OL37-1N

041  TRA02A70        TONA          5.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 70 KM.

042  TRB05B22        TONA          5.200

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M

043  TRI1AA01F3      TONA          5.200

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

044  M7G01B1    [ 1] BUC.          1.000

FORTE DE MUNCA PT.PROBE DE PUNERE IN

FUNCTIUNE

045 RPIF09B#         ML.         250.000

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE

SPECIALA,INTRODUSE PE CONDUCTE,D=12X9-

54X9 MM

045 2602154          M            22.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 17 9 MM GROSIME COD

68T 0917

045 2602155          M            36.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 22 9 MM GROSIME COD

68T 0922

045 2602157          M            80.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 27 9 MM GROSIME COD

68T 0927

045 2602158          M            64.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 34 9 MM GROSIME COD

68T 0934

045 2602159          M            24.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 42 9 MM GROSIME COD

68T 0942

625003 pag   11

=================================================================

045 2602162          M            24.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 60 9 MM GROSIME COD

68T 0960

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

625004 pag    1

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0625 000000625    ISU VISEU DE SUS

Obiectul:    0001 1            INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 625004 Inlocuire usi

Categoria de lucrari: 0625

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCP45A#         KG         2500.000

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR

METALICE

002   CK14F1         MP.          99.000

USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV

ACCESORII E INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA

TOCULUI > 15 MP

003 7357330          BUC.          2.000

USA SECTIONALA (CF.FISA TEHNICA NR.1U)

004 7357331          BUC.          3.000

USA SECTIONALA (CF.FISA TEHNICA NR.2U)

005   CK33A#         BUC.          5.000

Dispozitiv automat pentru inchiderea

usilor

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

625005 pag    1

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0625 000000625    ISU VISEU DE SUS

Obiectul:    0001 1            INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 625005 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 0625

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   EA12A1         M           170.000

TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,

NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA

PATRULATER(SPD) 13,5-23 MM

001 3270787          M           170.000

TUB PROTECTIE COPEX METALIC CU INVELIS

PROTECTIE PVC, CU D=20MM

002   EC05A1         M           178.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

002 7500349          M             8.000

CABLU Cyyf 5x2.5

002 7500710          M            10.000

CABLU ELECTRIC CyyF (5x6)

002 7500345          M            60.000

CABLU Cyyf 3x1.5

002 4838302          M           100.000

CABLU CSYY MASIV 3 X 1,5 0,6/1KV S 8779

003   ED20A1         BUC.         10.000

LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW,LA

CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU

004   EF02A1         BUC.          2.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA

MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.

<0,30MP

004 6310041          BUC.          2.000

TAblou electric distributie

625005 pag    2

=================================================================

005   EF09A1         BUC.         20.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

<10MMP

006   EH01A1         BUC.         10.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

007   EH05C1         BUC.          1.000

INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI

METALICE

008   EG07A1         M            48.000

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.

APARENT PE ZIDURI

009   EH07A1         KWH.          5.000

ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

010  TRI1AA01F3      TONA          0.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

011  TRB05B22        TONA          0.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M

012  TRA01A05        TONA          0.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 5 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: ISU VISEU DE SUS

Devize: 625001 625002 625003 625004 625005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2005315 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI         |KG    |     17.48|             |              |                |   0.017|

|    |         HEXAGAGONAL 16,0 X0,6 X1500 S    |      |          |             |              |                |        |

|    |         2542                             |      |          |             |              |                |        |

|   2| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388  |KG    |     20.54|             |              |                |   0.021|

|   3| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M  |KG    |     15.74|             |              |                |   0.016|

|    |         30 SACI S 1500                   |      |          |             |              |                |        |

|   4| 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP |M.C.  |      0.01|             |              |                |   0.009|

|    |         2                                |      |          |             |              |                |        |

|   5| 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A   |KG    |     11.04|             |              |                |   0.011|

|    |         SACI S 545/1                     |      |          |             |              |                |        |

|   6| 2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622  |M.C.  |      2.40|             |              |                |   6.024|

|   7| 2121027 @TERMOMANOMETRU                  |BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.006|

|   8| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |      0.05|             |              |                |   0.065|

|    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|   9| 2206000 NISIP 0,0-0,7 MM                 |M.C.  |      0.12|             |              |                |   0.000|

|  10| 2602154 @TUB TERMOIZOLANT DN 17 9 MM     |M     |     22.00|             |              |                |   0.002|

|    |         GROSIME COD 68T 0917             |      |          |             |              |                |        |

|  11| 2602155 @TUB TERMOIZOLANT DN 22 9 MM     |M     |     36.00|             |              |                |   0.005|

|    |         GROSIME COD 68T 0922             |      |          |             |              |                |        |

|  12| 2602157 @TUB TERMOIZOLANT DN 27 9 MM     |M     |     80.00|             |              |                |   0.012|

|    |         GROSIME COD 68T 0927             |      |          |             |              |                |        |

|  13| 2602158 @TUB TERMOIZOLANT DN 34 9 MM     |M     |     64.00|             |              |                |   0.012|

|    |         GROSIME COD 68T 0934             |      |          |             |              |                |        |

|  14| 2602159 @TUB TERMOIZOLANT DN 42 9 MM     |M     |     24.00|             |              |                |   0.005|

|    |         GROSIME COD 68T 0942             |      |          |             |              |                |        |

|  15| 2602162 @TUB TERMOIZOLANT DN 60 9 MM     |M     |     24.00|             |              |                |   0.007|

|    |         GROSIME COD 68T 0960             |      |          |             |              |                |        |

|  16| 2606739 @SALTEA VATA MINERALA PE PLASA   |MP.   |     46.00|             |              |                |   0.239|

|    |         SARMA SPS2 3000X1000X40          |      |          |             |              |                |        |

|  17| 3108633 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA    |M     |     28.00|             |              |                |   0.164|

|    |         LAMINATA LA CALD 63,5X 4 /OLT 35 |      |          |             |              |                |        |

|    |         S 404/2                          |      |          |             |              |                |        |

|  18| 3109479 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA    |M     |     24.00|             |              |                |   0.201|

|    |         LAMINATA LA CALD 89 X 4 /OLT 35 S|      |          |             |              |                |        |

|    |         404/2                            |      |          |             |              |                |        |

pag.    2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  19| 3112426 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA    |M     |      2.00|             |              |                |   0.083|

|    |         LAMINATA LA CALD 219 X 8 /OLT 35 |      |          |             |              |                |        |

|    |         S 404/2                          |      |          |             |              |                |        |

|  20| 3270524 TEAVA CUPRU BARE 42X1.5          |M     |     24.00|             |              |                |   0.000|

|  21| 3270549 COT 90 GRADE CUPRU INTERIOR-     |BUC.  |    148.00|             |              |                |   0.000|

|    |         INTERIOR 18                      |      |          |             |              |                |        |

|  22| 3270550 COT 90 GRADE CUPRU INTERIOR-     |BUC.  |     92.00|             |              |                |   0.000|

|    |         INTERIOR 15                      |      |          |             |              |                |        |

|  23| 3270551 COT 90 GRADE CUPRU INTERIOR-     |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.000|

|    |         INTERIOR 22                      |      |          |             |              |                |        |

|  24| 3270565 TEAVA CUPRU BARA 15X1            |ML.   |    108.00|             |              |                |   0.000|

|  25| 3270566 TEAVA CUPRU BARA 18X1            |M     |    236.00|             |              |                |   0.000|

|  26| 3270567 TEAVA CUPRU BARA 22X1            |M     |    108.00|             |              |                |   0.000|

|  27| 3270568 TEAVA CUPRU DUR 28X1.5           |M     |     80.00|             |              |                |   0.000|

|  28| 3270639 OCOLIRE CUPRU 18 MM              |BUC.  |     24.00|             |              |                |   0.007|

|  29| 3270640 OCOLIRE CUPRU 22 MM              |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.004|

|  30| 3270787 TUB PROTECTIE COPEX METALIC CU   |M     |    170.00|             |              |                |   0.085|

|    |         INVELIS PROTECTIE PVC, CU D=20MM |      |          |             |              |                |        |

|  31| 3304823 TEAVA INSTALATII NEAGRA          |M     |     24.00|             |              |                |   0.029|

|    |         NEFILETATA M - 15( 1/2) OL 32 1 S|      |          |             |              |                |        |

|    |         7656                             |      |          |             |              |                |        |

|  32| 3304964 TEAVA INSTALATII NEAGRA          |M     |     32.00|             |              |                |   0.095|

|    |         NEFILETATA G - 25(1 ) OL 32 1 S  |      |          |             |              |                |        |

|    |         7656                             |      |          |             |              |                |        |

|  33| 3304988 TEAVA INSTALATII NEAGRA          |M     |     12.00|             |              |                |   0.053|

|    |         NEFILETATA G - 40(1 1/2) OL 32 1 |      |          |             |              |                |        |

|    |         S 7656                           |      |          |             |              |                |        |

|  34| 3330696 @RAC OLANDEZ BRONZ FE X M+GARN DN|BUC.  |     32.00|             |              |                |   0.006|

|    |         1/2"X15 COD 46331003             |      |          |             |              |                |        |

|  35| 3330702 @RACORD OLANDEZ BRONZ FE X M DN 1|BUC.  |     22.00|             |              |                |   0.004|

|    |         /2"X18 COD 46341006              |      |          |             |              |                |        |

|  36| 3330757 @TEU EGAL CUPRU DN 18 COD        |BUC.  |     16.00|             |              |                |   0.003|

|    |         46130007                         |      |          |             |              |                |        |

|  37| 3330759 @TEU EGAL CUPRU DN 22 COD        |BUC.  |     28.00|             |              |                |   0.007|

|    |         46130008                         |      |          |             |              |                |        |

|  38| 3330761 @TEU EGAL CUPRU DN 28 COD        |BUC.  |     16.00|             |              |                |   0.006|

|    |         46130009                         |      |          |             |              |                |        |

|  39| 3330763 @TEU EGAL CUPRU DN 35 COD        |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.005|

|    |         46130010                         |      |          |             |              |                |        |

|  40| 3330766 @TEU EGAL CUPRU DN 42 COD        |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.003|

|    |         46130012                         |      |          |             |              |                |        |

pag.    3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  41| 3330768 @TEU EGAL CUPRU DN 54 COD        |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.005|

|    |         46130013                         |      |          |             |              |                |        |

|  42| 3330887 @REDUCTIE CUPRU DN 18X15 WOESTE  |BUC.  |     26.00|             |              |                |   0.001|

|  43| 3330911 @REDUCTIE CUPRU DN 28X18 WOESTE  |BUC.  |     52.00|             |              |                |   0.004|

|  44| 3330914 @REDUCTIE CUPRU DN 28X22 WOESTE  |BUC.  |     34.00|             |              |                |   0.003|

|  45| 3330921 @REDUCTIE CUPRU DN 35X28 WOESTE  |BUC.  |     20.00|             |              |                |   0.002|

|  46| 3330927 @REDUCTIE CUPRU DN 42X35 WOESTE  |BUC.  |     12.00|             |              |                |   0.001|

|  47| 3330931 @REDUCTIE CUPRU MM DN 54X42 COD  |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.001|

|    |         46240033                         |      |          |             |              |                |        |

|  48| 3331040 @RACORD DREPT CUPRU FI-M DN 1/   |BUC.  |     22.00|             |              |                |   0.002|

|    |         2"X18 COD 46270030               |      |          |             |              |                |        |

|  49| 3331105 @MUFA CUPRU MM DN 15 COD 46270005|BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.001|

|  50| 3331108 @MUFA CUPRU MM DN 18 COD 46270007|BUC.  |     40.00|             |              |                |   0.002|

|  51| 3331110 @MUFA CUPRU MM DN 22 COD 46270008|BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.001|

|  52| 3331112 @MUFA CUPRU MM DN 28 COD 46270009|BUC.  |     14.00|             |              |                |   0.001|

|  53| 3331115 @MUFA CUPRU F35 DN 35 WOESTE     |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.001|

|  54| 3331117 @MUFA CUPRU F42 DN 42 WOESTE     |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.000|

|  55| 3331259 ADAPTOARE CUPRU/BRONZ,FILET INT- |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         EXT PT TEVI CU,DN=28-1           |      |          |             |              |                |        |

|  56| 3331268 ADAPTOARE CUPRU/BRONZ,FILET INT- |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.001|

|    |         EXT PT TEVI CU,DN=54-2           |      |          |             |              |                |        |

|  57| 3334306 COT DIN CUPRU LA 90 GRADE,       |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.000|

|    |         INTERIOR-INTERIOR CU D= 28MM     |      |          |             |              |                |        |

|  58| 3334635 @TEAVA CUPRU BARE DN 35 WOESTE   |M     |     64.00|             |              |                |   0.090|

|  59| 3334661 @TEAVA CUPRU BARE DN 54 WOESTE   |M     |     24.00|             |              |                |   0.043|

|  60| 3415810 TUB PVC CANALIZARE CU MUFA D.32  |M     |     22.00|             |              |                |   0.022|

|  61| 3415811 TUB PVC CANALIZARE CU MUFA D.40  |M     |     14.00|             |              |                |   0.014|

|  62| 3500427 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA   |KG    |    120.00|             |              |                |   0.120|

|    |         CALD S 424 40X 40X 5 OL37-1N     |      |          |             |              |                |        |

|  63| 3500623 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA   |KG    |    140.00|             |              |                |   0.140|

|    |         CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N     |      |          |             |              |                |        |

|  64| 3605057 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4|KG    |      2.00|             |              |                |   0.002|

|    |         X1000X2000 OL37-1N               |      |          |             |              |                |        |

|  65| 3605069 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4|KG    |    117.65|             |              |                |   0.118|

|    |         X1000X2000 OL37-1K               |      |          |             |              |                |        |

|  66| 3615947 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1K S  |KG    |      0.56|             |              |                |   0.001|

|    |         437                              |      |          |             |              |                |        |

|  67| 3651240 TABLA DE ALUMINIU S 428 HD 0,50 X|KG    |     83.58|             |              |                |   0.084|

|    |         1250 AL99                        |      |          |             |              |                |        |

|  68| 3652098 TABLA DE ALUMINIU S 428 HD 1 X   |KG    |      0.60|             |              |                |   0.001|

|    |         1250 AL99                        |      |          |             |              |                |        |

pag.    4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  69| 3700285 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD   |KG    |     23.04|             |              |                |   0.023|

|    |         S908 3 X 20 OL37-1N              |      |          |             |              |                |        |

|  70| 3704841 BANDA ALUMINIU M 1 X 10 AL99     |KG    |      0.17|             |              |                |   0.000|

|    |         S5681                            |      |          |             |              |                |        |

|  71| 3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25    |KG    |      0.46|             |              |                |   0.000|

|    |         OL32 S 889                       |      |          |             |              |                |        |

|  72| 3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S|KG    |      2.99|             |              |                |   0.003|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

|  73| 3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 |KG    |      2.07|             |              |                |   0.002|

|    |         S 889                            |      |          |             |              |                |        |

|  74| 3809742 @FILTRU APA 1 1/4"               |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.004|

|  75| 4003737 COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 64 X 4|BUC.  |     12.00|             |              |                |   0.010|

|    |         OLT 35 S 8805                    |      |          |             |              |                |        |

|  76| 4003945 COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 89 X 4|BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.014|

|    |         OLT 35 S 8805                    |      |          |             |              |                |        |

|  77| 4120119 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN  |BUC.  |     48.00|             |              |                |   0.001|

|    |         10 3/8                           |      |          |             |              |                |        |

|  78| 4120133 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN  |BUC.  |    120.00|             |              |                |   0.004|

|    |         15 1/2                           |      |          |             |              |                |        |

|  79| 4122208 RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA    |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

|    |         FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482  |      |          |             |              |                |        |

|    |         DN 25 1 ZN                       |      |          |             |              |                |        |

|  80| 4123501 DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487  |BUC.  |     48.00|             |              |                |   0.001|

|    |         DN 10 3/8                        |      |          |             |              |                |        |

|  81| 4123513 DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487  |BUC.  |    120.00|             |              |                |   0.004|

|    |         DN 15 1/2                        |      |          |             |              |                |        |

|  82| 4202255 @ROBINET GOLIRE RECIPIENTI DN1"  |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.002|

|    |         COD 40820480                     |      |          |             |              |                |        |

|  83| 4204459 @CLAPETA DE SENS CU FLANSA DN65  |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.004|

|  84| 4400791 FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2  |BUC.  |     40.00|             |              |                |   0.054|

|    |         ET PU S 8012                     |      |          |             |              |                |        |

|  85| 4400947 FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2  |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.016|

|    |         ET PU S 8012                     |      |          |             |              |                |        |

|  86| 4406848 FLANSA PLATA PN 16 65- 76 OL37-  |BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.055|

|    |         4KF ET CP2 S 8014                |      |          |             |              |                |        |

|  87| 4406939 FLANSA PLATA PN 16 80- 89 OL37-2K|BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.023|

|    |         ET PU S 8014                     |      |          |             |              |                |        |

|  88| 4417964 FLANSA OARBA PN 6 DN= 50 OL37-2  |BUC.  |      0.05|             |              |                |   0.000|

|    |         ET PU FORMA A S7451              |      |          |             |              |                |        |

|  89| 4418102 FLANSA OARBA PN 6 DN= 80 OL37-3K |BUC.  |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         ET PU FORMA A S7451              |      |          |             |              |                |        |

pag.    5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  90| 4418231 FLANSA OARBA PN 6 DN= 125 OL37-2 |BUC.  |      0.20|             |              |                |   0.001|

|    |         ET PU FORMA A S7451              |      |          |             |              |                |        |

|  91| 4418293 FLANSA OARBA PN 6 DN= 150 OL37-2 |BUC.  |      0.10|             |              |                |   0.001|

|    |         ET PU FORMA A S7451              |      |          |             |              |                |        |

|  92| 4500019 @DEZAERATOR MANUAL RADIATOARE DN |BUC.  |     38.00|             |              |                |   0.005|

|    |         1/2"                             |      |          |             |              |                |        |

|  93| 4500023 DEZAERATOR AUTOMAT PT.RADIATOARE |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.004|

|    |         1/2"                             |      |          |             |              |                |        |

|  94| 4500209 @SUPAPA SIG FI DECLANS 3 SAU 6   |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.002|

|    |         BAR DN 1" COD 4O184471           |      |          |             |              |                |        |

|  95| 4500211 @SUPAPA SIG FI DECL 3 SAU 6 BAR  |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.003|

|    |         DN 1 1/2" COD 4O184473           |      |          |             |              |                |        |

|  96| 4507209 @ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1|BUC.  |     38.00|             |              |                |   0.009|

|    |         /2" COD 4O120408                 |      |          |             |              |                |        |

|  97| 4624766 @FILTRU APA RECE DN 1"           |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|  98| 4838302 CABLU CSYY MASIV 3 X 1,5 0,6/1KV |M     |    100.00|             |              |                |   0.022|

|    |         S 8779                           |      |          |             |              |                |        |

|  99| 5000102 CLAPETA DE SENS 2"               |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.004|

| 100| 5000204 CLAPETA DE SENS 1"               |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.002|

| 101| 5709073 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.015|

|    |         =600 SI L=500                    |      |          |             |              |                |        |

| 102| 5709076 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.015|

|    |         =600 SI L=800                    |      |          |             |              |                |        |

| 103| 5709078 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.045|

|    |         =600 SI L=1000                   |      |          |             |              |                |        |

| 104| 5709080 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.045|

|    |         =600 SI L=1200                   |      |          |             |              |                |        |

| 105| 5709082 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      5.00|             |              |                |   0.075|

|    |         =600 SI L=1400                   |      |          |             |              |                |        |

| 106| 5709083 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.060|

|    |         =600 SI L=1600                   |      |          |             |              |                |        |

| 107| 5709084 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.015|

|    |         =600 SI L=1800                   |      |          |             |              |                |        |

| 108| 5709085 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.030|

|    |         =600 SI L=2000                   |      |          |             |              |                |        |

| 109| 5709087 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H|BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.270|

|    |         =600 SI L=2400                   |      |          |             |              |                |        |

| 110| 5757816 COT SECTIUNE CIRCULARA CU        |MP.   |     11.25|             |              |                |   0.189|

|    |         PERIMETRU. 700 -1600 MM TABLA    |      |          |             |              |                |        |

|    |         NEAGRA 1,5MM                     |      |          |             |              |                |        |

| 111| 5759759 CANAL DREPT PERIMETRU 700-1600 MM|MP.   |     10.13|             |              |                |   0.138|

|    |         CIRCULAR TABLA NEAGRA 1,5 MM     |      |          |             |              |                |        |

pag.    6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 112| 5760066 USA VIZITARE COS DE FUM          |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

| 113| 5801071 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X|BUC.  |     40.00|             |              |                |   0.001|

|    |         40 GR. 5.8 S4272                 |      |          |             |              |                |        |

| 114| 5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X|BUC.  |    263.28|             |              |                |   0.003|

|    |         25 GR. 4.8 S 920                 |      |          |             |              |                |        |

| 115| 5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M   |BUC.  |    200.00|             |              |                |   0.022|

|    |         16X 50 GR. 4.8 S 920             |      |          |             |              |                |        |

| 116| 5821681 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M   |BUC.  |    192.00|             |              |                |   0.019|

|    |         16X 55 GR. 4.8 S 920             |      |          |             |              |                |        |

| 117| 5821708 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M   |BUC.  |      9.00|             |              |                |   0.001|

|    |         16X 60 GR. 4.8 S 920             |      |          |             |              |                |        |

| 118| 5827532 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.001|

|    |         M 12X 160 GR. 4.8 S 2350         |      |          |             |              |                |        |

| 119| 5827726 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN F |KG    |      3.00|             |              |                |   0.003|

|    |         M 16X 250 GR. 4.6 S 2350         |      |          |             |              |                |        |

| 120| 5828768 SURUB CILINDRIC+A FILETAT N.1636 |BUC.  |    690.00|             |              |                |   0.007|

|    |         M 4 X 15 OLC35-ZN/PS             |      |          |             |              |                |        |

| 121| 5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X|BUC.  |    470.00|             |              |                |   0.005|

|    |         50 F1 S 1452                     |      |          |             |              |                |        |

| 122| 5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |    263.28|             |              |                |   0.003|

|    |         6 GR. 5 S 922                    |      |          |             |              |                |        |

| 123| 5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.000|

|    |         12 GR. 5 S 922                   |      |          |             |              |                |        |

| 124| 5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M |BUC.  |    376.00|             |              |                |   0.011|

|    |         16 GR. 5 S 922                   |      |          |             |              |                |        |

| 125| 5842726 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 12   |BUC.  |     40.00|             |              |                |   0.001|

|    |         GR. 5 S 4071                     |      |          |             |              |                |        |

| 126| 5842776 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 16   |KG    |     16.00|             |              |                |   0.019|

|    |         GR. 5 S 4071                     |      |          |             |              |                |        |

| 127| 5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|BUC.  |    470.00|             |              |                |   0.005|

|    |         M 10 OL34 S 1388                 |      |          |             |              |                |        |

| 128| 5881289 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|BUC.  |     40.00|             |              |                |   0.000|

|    |         M 14 OL34 S 1388                 |      |          |             |              |                |        |

| 129| 5881291 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|KG    |      0.05|             |              |                |   0.000|

|    |         M 14 OL34 S 1388                 |      |          |             |              |                |        |

| 130| 5881318 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|BUC.  |    192.00|             |              |                |   0.002|

|    |         M 16 OL34 S 1388                 |      |          |             |              |                |        |

| 131| 5881344 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL|BUC.  |     16.00|             |              |                |   0.000|

|    |         M 18 OL34 S 1388                 |      |          |             |              |                |        |

| 132| 5882257 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL |KG    |      1.98|             |              |                |   0.002|

|    |         A M 18 OL34 S 5200               |      |          |             |              |                |        |

pag.    7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 133| 5900499 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 |KG    |     11.76|             |              |                |   0.012|

|    |         COLACI D= 3,25                   |      |          |             |              |                |        |

| 134| 5900504 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 |KG    |      5.19|             |              |                |   0.005|

|    |         COLACI D= 4,00                   |      |          |             |              |                |        |

| 135| 5900530 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 |KG    |     14.75|             |              |                |   0.015|

|    |         COLACI D= 1,00                   |      |          |             |              |                |        |

| 136| 5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S   |KG    |      0.96|             |              |                |   0.001|

|    |         1125/2 E44C 2,5                  |      |          |             |              |                |        |

| 137| 5903105 ELECTROD PENTRU LIPIT CUPRU L-CU |KG    |     72.72|             |              |                |   0.073|

|    |         P6 DE 2X2X500 MM                 |      |          |             |              |                |        |

| 138| 5903130 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI     |KG    |      2.91|             |              |                |   0.003|

|    |         INCARCARE SUB FLUX S10 2,5       |      |          |             |              |                |        |

| 139| 5903207 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI     |KG    |      6.08|             |              |                |   0.006|

|    |         INCARCARE SUB FLUX S10MN1 4      |      |          |             |              |                |        |

| 140| 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT   |M.C.  |     65.56|             |              |                |   0.797|

|    |         STAS 2031 CLASA A                |      |          |             |              |                |        |

| 141| 6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI  |BUC.  |      2.14|             |              |                |   0.000|

|    |         23X30 GR 6 S1581                 |      |          |             |              |                |        |

| 142| 6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC.  |     10.50|             |              |                |   0.000|

|    |         23X30 GR 12 S1581                |      |          |             |              |                |        |

| 143| 6001654 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC.  |      6.44|             |              |                |   0.000|

|    |         23X30 GR 16 S1581                |      |          |             |              |                |        |

| 144| 6100022 MINIUM DE PLUMB TIP NS STAS 429- |KG    |      0.03|             |              |                |   0.000|

|    |         67                               |      |          |             |              |                |        |

| 145| 6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4  |KG    |      7.52|             |              |                |   0.008|

|    |         STAS 3097-80                     |      |          |             |              |                |        |

| 146| 6100338 SOLUTIE DE ETANSARE              |KG    |      1.38|             |              |                |   0.001|

| 147| 6100802 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-4  |KG    |     10.50|             |              |                |   0.011|

|    |         NTR 1703-80                      |      |          |             |              |                |        |

| 148| 6103244 VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3   |KG    |     11.00|             |              |                |   0.012|

|    |         NTR 90-80                        |      |          |             |              |                |        |

| 149| 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3   |KG    |      8.22|             |              |                |   0.009|

|    |         NTR 90-80                        |      |          |             |              |                |        |

| 150| 6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13    |KG    |      0.63|             |              |                |   0.001|

|    |         STAS 16-80                       |      |          |             |              |                |        |

| 151| 6109482 PASTA DE LUSTRUIT 253 D.002-30   |KG    |      7.12|             |              |                |   0.009|

|    |         NTR 4900-72                      |      |          |             |              |                |        |

| 152| 6200468 GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG  |KG    |      0.38|             |              |                |   0.000|

|    |         PRAF                             |      |          |             |              |                |        |

| 153| 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R  |L     |      6.44|             |              |                |   0.006|

|    |         75 NORMALA S 176                 |      |          |             |              |                |        |

pag.    8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 154| 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS  |KG    |      1.40|             |              |                |   0.002|

|    |         44                               |      |          |             |              |                |        |

| 155| 6200767 PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID|L     |      0.11|             |              |                |   0.000|

|    |         767                              |      |          |             |              |                |        |

| 156| 6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR      |KWH.  |      5.00|             |              |                |   0.000|

|    |         PENTRU CONSUMATORI FORTA         |      |          |             |              |                |        |

| 157| 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR      |KWH.  |      1.47|             |              |                |   0.000|

|    |         PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ  |      |          |             |              |                |        |

| 158| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      0.50|             |              |                |   0.501|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

| 159| 6202820 APA POTABILA                     |M.C.  |      0.03|             |              |                |   0.032|

| 160| 6310041 TAblou electric distributie      |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.020|

| 161| 6313344 DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8     |BUC.  |    197.00|             |              |                |   0.006|

| 162| 6400338 SOLUTIE DE ETANSARE              |KG    |      0.59|             |              |                |   0.000|

| 163| 6621521 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA       |BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.003|

|    |         CAUCIUCATA TIP PC 10MX15MM S 3658|      |          |             |              |                |        |

| 164| 6622020 PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S   |KG    |      2.64|             |              |                |   0.003|

|    |         3498                             |      |          |             |              |                |        |

| 165| 6622068 PLACA MARSIT M 40-250X2,0 MM S   |KG    |      1.20|             |              |                |   0.001|

|    |         3498                             |      |          |             |              |                |        |

| 166| 6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S  |KG    |      0.72|             |              |                |   0.001|

|    |         3498                             |      |          |             |              |                |        |

| 167| 6718520 BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,|KG    |      0.03|             |              |                |   0.000|

|    |         5 MM                             |      |          |             |              |                |        |

| 168| 6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33      |BUC.  |      8.90|             |              |                |   0.000|

| 169| 6720949 DIBLU DIN PVC CU D=8 MM          |BUC.  |    470.00|             |              |                |   0.005|

| 170| 6832352 BURGHIU CU CAP WIDIA D=8 MM      |BUC.  |     25.40|             |              |                |   0.013|

| 171| 6832390 BURGHIU CU CAP WIDIA D=16 MM     |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.005|

| 172| 7300333 @CURBA OCOLITOARE CUPRU HMI-BE   |BUC.  |     22.00|             |              |                |   0.006|

|    |         F15 DN 15 WOESTE                 |      |          |             |              |                |        |

| 173| 7300527 @COT CUPRU MM 90 GR DN 35 COD    |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.003|

|    |         46900009                         |      |          |             |              |                |        |

| 174| 7300533 @COT CUPRU MM 90 GR DN 42 COD    |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.004|

|    |         46900011                         |      |          |             |              |                |        |

| 175| 7300537 @COT CUPRU MM 90 GR DN 54 COD    |BUC.  |     12.00|             |              |                |   0.018|

|    |         4690012                          |      |          |             |              |                |        |

| 176| 7306372 CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI      |BUC.  |     32.00|             |              |                |   0.006|

|    |         CUPRU,15 MM                      |      |          |             |              |                |        |

| 177| 7306373 CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI      |BUC.  |     44.00|             |              |                |   0.010|

|    |         CUPRU,18 MM                      |      |          |             |              |                |        |

| 178| 7306374 CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI      |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.002|

|    |         CUPRU,22 MM                      |      |          |             |              |                |        |

pag.    9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 179| 7306375 CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI      |BUC.  |     32.00|             |              |                |   0.011|

|    |         CUPRU,28 MM                      |      |          |             |              |                |        |

| 180| 7306376 CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI      |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.002|

|    |         CUPRU,35 MM                      |      |          |             |              |                |        |

| 181| 7306377 CLEME SIMPLE PT FIXARE TEVI      |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.004|

|    |         CUPRU,42 MM                      |      |          |             |              |                |        |

| 182| 7306380 CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,|BUC.  |     54.00|             |              |                |   0.015|

|    |         15 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 183| 7306381 CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,|BUC.  |    118.00|             |              |                |   0.040|

|    |         18 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 184| 7306382 CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,|BUC.  |     72.00|             |              |                |   0.030|

|    |         22 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 185| 7306383 CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,|BUC.  |     54.00|             |              |                |   0.028|

|    |         28 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 186| 7306384 CLEME DUBLE PT FIXARE TEVI CUPRU,|BUC.  |     44.00|             |              |                |   0.023|

|    |         35 MM                            |      |          |             |              |                |        |

| 187| 7306661 BUMBAC DE STERS                  |KG    |      2.05|             |              |                |   0.002|

| 188| 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID)  |KG    |    126.39|             |              |                |   0.139|

|    |         STAS 102-63                      |      |          |             |              |                |        |

| 189| 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE     |KG    |      0.10|             |              |                |   0.000|

|    |         ORICE CULOARE                    |      |          |             |              |                |        |

| 190| 7322940 FUIOR CINEPA                     |KG    |      5.70|             |              |                |   0.006|

| 191| 7330002 MINIU DE PLUMB                   |KG    |      0.66|             |              |                |   0.001|

| 192| 7330399 MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN     |KG    |      2.51|             |              |                |   0.003|

|    |         1400G/MP,SATINATA,COLI           |      |          |             |              |                |        |

| 193| 7344029 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN|BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.002|

|    |         1/2" COD 40540424                |      |          |             |              |                |        |

| 194| 7344067 @ROB SFERA PT TEVI CUPRU+PARGH   |BUC.  |     12.00|             |              |                |   0.004|

|    |         MAN DN 3/4" COD 40RS1437         |      |          |             |              |                |        |

| 195| 7344078 @ROB SFERA GOLIRE+DOP+PORTFURTUN |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

|    |         DN 1"                            |      |          |             |              |                |        |

| 196| 7344085 @ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN|BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

|    |         1" COD 40450425                  |      |          |             |              |                |        |

| 197| 7344107 @ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN|BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

|    |         1"1/4 COD 46460425               |      |          |             |              |                |        |

| 198| 7344119 @ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN|BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.003|

|    |         1"1/2 COD 40470425               |      |          |             |              |                |        |

| 199| 7344128 @ROB FONTA CU SFERA+FLANSE PN16  |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.007|

|    |         DN2" COD 4OH40210                |      |          |             |              |                |        |

| 200| 7344141 @ROB SFERA CORP FONTA CU FLANSE  |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.014|

|    |         DN 2"1/2 COD 40H54254            |      |          |             |              |                |        |

pag.   10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 201| 7344147 @ROB FONTA CU SFERA+FLANSE PN16  |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.005|

|    |         DN3" COD 4OH60210                |      |          |             |              |                |        |

| 202| 7344208 ROBINET TREC. SFERA 1" S6480     |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.006|

| 203| 7346520 STUTURI FILETATE 1 TOL           |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

| 204| 7346522 STUTURI FILETATE 1/2 TOL         |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

| 205| 7346568 STUTURI FILETATE 2 TOLI          |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.003|

| 206| 7346582 STUTURI FILETATE 3 TOLI          |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.003|

| 207| 7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT  |BUC.  |     72.00|             |              |                |   0.002|

|    |         40X4 SIMBOL S-47B                |      |          |             |              |                |        |

| 208| 7357330 USA SECTIONALA (CF.FISA TEHNICA  |BUC.  |      2.00|             |              |                |   2.000|

|    |         NR.1U)                           |      |          |             |              |                |        |

| 209| 7357331 USA SECTIONALA (CF.FISA TEHNICA  |BUC.  |      3.00|             |              |                |   3.000|

|    |         NR.2U)                           |      |          |             |              |                |        |

| 210| 7357725 VAS DE DEZAERISIRE VERTICAL IPCT |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.020|

|    |         53/201-2 100/1                   |      |          |             |              |                |        |

| 211| 7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,|DMP.  |    264.00|             |              |                |   0.003|

|    |         BARE,PROFILE,TABLE ONDULATE      |      |          |             |              |                |        |

| 212| 7500302 NIPLU ALAMA NICHELAT 1"          |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.001|

| 213| 7500345 CABLU Cyyf 3x1.5                 |M     |     60.00|             |              |                |   0.030|

| 214| 7500349 CABLU Cyyf 5x2.5                 |M     |      8.00|             |              |                |   0.004|

| 215| 7500710 CABLU ELECTRIC CyyF (5x6)        |M     |     10.00|             |              |                |   0.008|

| 216| 7500721 NIPLU EGAL ALAMA DIM.=1/2"       |BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.009|

| 217| 7500905 CLAPETA SENS 1 1/4"              |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

| 218| 7501100 CONECTOR CUPRU M-FE DIM.=15x1/2" |BUC.  |     32.00|             |              |                |   0.010|

| 219| 7501835 ROBINET RADIATOR TUR CU CAP      |BUC.  |     38.00|             |              |                |   0.015|

|    |         TERMOSTATAT                      |      |          |             |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |  16.207|

|    |                                          |      |          |-------------|--------------|----------------|--------|

|    |                                          |      |          |EURO         |              |                |        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

------------------------------------------------------

Lucrarea: ISU VISEU DE SUS

Devize: 625001 625002 625003 625004 625005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. |   Denumirea meseriei                       |Consumuri (om-ore)  |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|    Procent   |

|Crt.|                                            |cu manopera directa |  RON/ora   |        RON          |     100%     |

|    |                                            |                    |            |      (2 x 3)        |              |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 0  |                   1                        |         2          |     3      |          4          |       5      |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

|   1|     102 BETONIST                           |          60.618    |            |                     |              |

|   2|     107 DULGHER CONSTRUCTII                |          13.140    |            |                     |              |

|   3|     115 INSTALATOR ELECTRICIAN             |         126.319    |            |                     |              |

|   4|     116 INSTALATOR SANITAR                 |          22.870    |            |                     |              |

|   5|     117 INSTALATOR INCALZIRE               |        1863.488    |            |                     |              |

|   6|     119 INSTALATOR VENTILATORIST           |          12.737    |            |                     |              |

|   7|     122 IZOLATOR HIDROFUG                  |          48.846    |            |                     |              |

|   8|     123 IZOLATOR TERMIC                    |          33.228    |            |                     |              |

|   9|     131 TINICHIGIU SANT.                   |          86.664    |            |                     |              |

|  10|     133 ZUGRAV VOPSITOR                    |          72.410    |            |                     |              |

|  11|     134 ZIDAR                              |          10.821    |            |                     |              |

|  12|     199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ    |         891.578    |            |                     |              |

|  13|     214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE       |           9.500    |            |                     |              |

|  14|     216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE |         360.000    |            |                     |              |

|  15|     218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-       |         757.640    |            |                     |              |

|    |         REPARATII                          |                    |            |                     |              |

|  16|     227 SUDOR ELECTRIC                     |          17.800    |            |                     |              |

|  17|     268 MONTATOR C-TII METALICE            |         171.660    |            |                     |              |

|  18|    2213 GALVANIZATOR-B                     |           5.739    |            |                     |              |

|  19|    2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B     |          25.670    |            |                     |              |

|  20|    2215 LACATUS MONTAJ UTILAJ-B            |           1.040    |            |                     |              |

|  21|    2227 SUDOR ELECTRIC-B                   |           2.580    |            |                     |              |

|  22|    2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B              |          17.289    |            |                     |              |

|  23|    3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE      |          12.965    |            |                     |              |

|    |         MATERIALE                          |                    |            |                     |              |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

|    |         T O T A L                          |        4624.602    | RON        |                     |              |

|    |                                            |                    |------------|---------------------|--------------|

|    |                                            |                    | EURO       |                     |              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

---------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarea: ISU VISEU DE SUS

Devize: 625001 625002 625003 625004 625005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. |   Denumirea utilajului de constructii      |      Consumuri       |      Tarif orar       | Valoare (exclusiv TVA)|

|Crt.|                                            |  ore de functionare  |         RON/          |          RON          |

|    |                                            |                      |    ora functionare    |        (2 x 3)        |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 0  |                   1                        |           2          |           3           |           4           |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

|   1| 2508  MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0 |            5.760     |                       |                       |

|    |       -5,9 MC/MIN                          |                      |                       |                       |

|   2| 3005  CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS  |           12.500     |                       |                       |

|    |       ENERG ELECTR.)15-28KW                |                      |                       |                       |

|   3| 3304  ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. |           26.000     |                       |                       |

|    |       PT APA 15-30 KW                      |                      |                       |                       |

|   4| 3716  VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON        |            0.960     |                       |                       |

|    |       ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW          |                      |                       |                       |

|   5| 4803  AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI          |            3.100     |                       |                       |

|    |       ELECTRICE PE AUTO 3T                 |                      |                       |                       |

|   6| 6702  MACARA DE FEREASTRA 0,15TF           |            7.500     |                       |                       |

|   7| 6738  MACARA PE PNEURI BRAT TELESCOPIC     |           24.000     |                       |                       |

|    |       TELEMAC HT125 12,5TF                 |                      |                       |                       |

|   8| 7301  BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR   |            0.600     |                       |                       |

|    |       DE 4,5 KW                            |                      |                       |                       |

|   9| 7602  APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF  |           15.300     |                       |                       |

|  10| 7609  MASINA DE GAURIT ELECTRICA           |           58.700     |                       |                       |

|    |       ROTOPERCUTANTA D=35MM                |                      |                       |                       |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

|    |         T O T A L                          |          154.420     |  RON                  |                       |

|    |                                            |                      |-----------------------|-----------------------|

|    |                                            |                      |  EURO                 |                       |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

------------------------------------------------------------

Lucrarea: ISU VISEU DE SUS

Devize: 625001 625002 625003 625004 625005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. |    Tip de transport                |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|

|Crt.|                                    |        ce urmeaza a fi executate        |    RON/      |        RON          |

|    |                                    |-----------------------------------------|    tona      |                     |

|    |                                    |     tone     |    km.   |   ore de      |              |                     |

|    |                                    | transportate | parcursi | functionare   |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 0  |               1                    |      2       |    3     |       4       |      5       |          6          |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 1. | Transport auto (total) din care,pe |       28.200 |          |               |              |                     |

|    | categorii                          |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

|    | 1.001  TRA01A05                    |        0.500 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

|    |       CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5|              |          |               |              |                     |

|    |       KM.                          |              |          |               |              |                     |

|    | 1.002  TRA02A10                    |       16.500 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

|    |       CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 |              |          |               |              |                     |

|    |       KM.                          |              |          |               |              |                     |

|    | 1.003  TRA06A30                    |        6.000 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       BETONULUI-MORTARULUI CU      |              |          |               |              |                     |

|    |       AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.|              |          |               |              |                     |

|    |       =30 KM                       |              |          |               |              |                     |

|    | 1.004  TRA02A70                    |        5.200 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

|    |       CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 70 |              |          |               |              |                     |

|    |       KM.                          |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 2. | Transport pe cale ferata (total)   |              |          |               |              |                     |

|    | din care,pe categorii              |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 3. | Alte transporturi (total)          |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

|    | T O T A L                          |       28.200 |          |               | RON          |                     |

|    |                                    |              |          |               | EURO         |                     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant